## rozpočet
Položkový rozpočet ÚK
Akcia: Hasičská zbrojnica Rusovce
č.p. | popis | mer. jed. | množ. celkom | Dodávka jed. cena | Dodávka celkom | Montáž jed. cena | Montáž celkom | Celková cena
jed. cena
VYKUROVACIE TELESÁ
1 | Doskové vykurovacie teleso oceľové 600x600-21VK, montáž s pripojením, vrátane konzol a pomocného spojovacieho materiĺu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Doskové vykurovacie teleso oceľové 600x1000-21VK, montáž s pripojením, vrátane konzol a pomocného spojovacieho materiĺu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Doskové vykurovacie teleso oceľové 600x1200-21VK, montáž s pripojením, vrátane konzol a pomocného spojovacieho materiĺu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Doskové vykurovacie teleso oceľové 600x1400-21VK, montáž s pripojením, vrátane konzol a pomocného spojovacieho materiĺu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Doskové vykurovacie teleso oceľové 900x1000-22VK | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Odvzdušňovací radiátorový ventil automatický 1/2" | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových s likvidáciou odpadu | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Presun hmôt | % | 0 |  |  | 2.3% | 0 | 0
VYKUROVACIE TELESÁ CELKOM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
POTRUBIE
9 | Potrubie Cu ø18x1,0mm v tyčiach, vrátane fittinkov, spájané mäkkou pájkou | bm | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Potrubie Cu ø22x1,0mm v tyčiach, vrátane fittinkov, spájané mäkkou pájkou | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Potrubie Cu ø28x1,0mm v tyčiach, vrátane fittinkov, spájané mäkkou pájkou | bm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Potrubie Cu ø35x1,0mm v tyčiach, vrátane fittinkov, spájané mäkkou pájkou | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kotvenie potrubia, montáž vrátane kotviaceho mat | súb | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Demontáž potrubia oceľového do DN25, vrátane likvidácie odpadu | bm | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Demontáž potrubia Cu do ø35mm | bm | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Presun hmôt | % | 0 |  | 0 | 2.3% | 0 | 0
POTRUBIE CELKOM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ARMATÚRY
17 | Radiátorový "H" ventil 1/2" rohový na pripojenie VK radiátorov | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Termostatické hlavice HEIMEIER | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Vypúšťací kohút 1/2" | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARMATÚRY CELKOM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽE OSTATNÉ
21 | Vypustenie/napustenie sústavy ÚK upravenou vodou | l | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Búracie práce - vŕtanie ŽB prievlaku hr. 45cm 2x ø40mm | súb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Tlaková a tesnostná skúška v trvaní 6 hod. | HZS | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽE CELKOM | [6 empty] | 0 | 0
SPOLU |  |  |  |  | 0 |  | 0
CELKOM DODÁVKA + MONTÁŽ |  |  |  | 0