## rozpočet
Položkový rozpočet ZT
Akcia: Hasičská zbrojnica Rusovce
č.p. | popis | mer. jed. | množ. celkom | Dodávka jed. cena | Dodávka celkom | Montáž jed. cena | Montáž celkom | Celková cena
jed. cena
KANALIZÁCIA
1 | HT potrubie kanalizačné DN32, vrátane tvaroviek | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | HT potrubie kanalizačné DN40, vrátane tvaroviek | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | HT potrubie kanalizačné DN50, vrátane tvaroviek | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | HT potrubie kanalizačné DN75, vrátane tvaroviek | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | HT potrubie kanalizačné DN110, vrátane tvaroviek | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lievik s protizápachovou uzávierkou HL21 - prepad poistného ventilu pred ZO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Napojenie umývačky riadu - sifón práčkový podomietkový napr. ALCA PLAST nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Privzdušňovacia hlavica HL900N - K3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Demontáž podlahovej vpuste so zaslepením PVC kanalizačného potrubia DN50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Presun hmôt | % | 0 |  |  | 2.3% | 0 | 0
KANALIZÁCIA CELKOM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VODOVOD
11 | Potrubie PEX-AL-PEX spájané lisovaním ø20x2,25mm, vrátane tvaroviek | bm | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Potrubie PEX-AL-PEX spájané lisovaním ø25x2,5mm, vrátane tvaroviek | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Potrubie PEX-AL-PEX spájané lisovaním ø35x3,0mm, vrátane tvaroviek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Potrubie HDPE 100 SDR11 PN16 ø32x3,0mm, vrátane tvaroviek | bm | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Demontáž pôvodných voľných častí vodovodu - oceľ. pozink. potrubie, vrátane likvidácie odpadu | HZS | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Peplach a dezinfekcia rozvodov | HZS | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tlaková skúška rozvodov | HZS | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Presun hmôt | % | 0 |  | 0 | 2.3% | 0 | 0
VODOVOD CELKOM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ARMATÚRY
19 | Gulový kohút závitový DN25 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Gulový kohút závitový s odvodnením DN25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Rohový ventil s nástenkou a manžetou 1/2" | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Práčkový rohový ventil so spätnou klapkou - pripojenie umývačky riadu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Vypúšťací kohút 3/4" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Poistný ventil pod bojler 3/4" TE-1847 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Viacvtokový mokrobežný vodomer na SV DN20 Q=2,5m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Spätná klapka závitová 1" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARMATÚRY CELKOM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ZARIADENIA
27 | El. zásobníkový ohrievač 150l, napr. TATRAMAT EO 150 EL | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Klimatizácia Multisplit 2x vnútorná jednotka 3,5kW + vonkajšia jednotka 6,8kW, napr. SAMSUNG FJM-AJ068MCJ3EH/EU | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Dopravné náklady | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
ZARIADENIA CELKOM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
IZOLÁCIE
30 | Izolácia potrubia z penového PE hr. 10mm ø20mm | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Izolácia potrubia z penového PE hr. 10mm ø25mm | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Izolácia potrubia z penového PE hr. 10mm ø35mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Izolácia potrubia z penového PE hr. 20mm ø22mm | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Izolácia potrubia z penového PE hr. 20mm ø28mm | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Izolácia potrubia z penového PE hr. 20mm ø35mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Plastové spony na uchytenie izolácie | ks | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Páska na izolácie | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Presun hmôt | % | 0 |  |  | 2.3% | 0 | 0
IZOLÁCIE CELKOM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ZARIAĎOVACIE PREDMETY
39 | Umývadlo keramické 55cm, napr. JIKA Lira plus | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Umývadlový sifón kovový chrómovaný, napr. VEPORIT 1 1/4" | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Batéria stojánková jednopáková umývadlová, vrátane pripojovacích pancierových hadíc, napr. Titania Iris New chróm | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Urinál (pisoár) keramický s radarovým senzorom a zabudovaným zdrojom 24V, vrátane inštalačnej sady a sifónu, napr. Golem antivandal 8430700004901 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Urinálová deliaca stena keramická, napr. SPLIT 847601 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Závesné WC keramické s hlbokým splachovaním, napr. JIKA LYRA PLUS 823382 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Závesné WC keramické predĺžené, napr. DEEP BY JIKA 820642 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Duroplastové sedátko s poklopom a kovovými úchytmi, napr. JIKA LYRA PLUS 890384 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Duroplastové sedátko bez poklopu pre bez barierové WC, napr. DEEP BY JIKA 893282 s Quick systémom demontáže pre zjednodušenú údržbu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Podomietkový systém pre závesné WC kotvený do podlahy a zadnej steny, napr. JIKA MODUL 895652 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Tlačidlo na splachovanie dual biele, napr. JIKA PL3 DUAL FLUSH modul 893662 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Výlevka keramická stojaca s mriežkou, napr. MIRA 851046 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Nástenná drezová batéria jednopáková s dlhým otočným ramenom | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Drez dvojdielny nerezový 860x500mm hĺ. 190mm s otvorom pre batériu, napr. Blanco Dinas 8 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Sifón plastový pre dvojitý drez, napr. CONCEPT sifón pre dvojdrez s nerezovými mriežkami Ø70 a prípojkou, biela/nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Drezová batéria jednopáková jednootvorová so sprškou, napr. Raso pochrómovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Presun hmôt | % | 0 |  |  | 2.3% | 0 | 0
ZARIAĎOVACIE PREDMETY CELKOM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽE OSTATNÉ
56 | Zemné práce na prípojke vody - výkop ryhy š.400mm hĺ. 900mm, podsyp pieskom 100mm obsyp pieskom 150mm, spätný zásyp vykopanou zeminou, zhutnenie, zatrávnenie, dĺ 16,5m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Búracie práce - vŕtanie základu ø40mm hr.800mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Demontáž pôvodných zariaďovacích predmetov keramických, s odstránením odpadu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽE CELKOM | [6 empty] | 0 | 0
SPOLU |  |  |  |  | 0 |  | 0
CELKOM DODÁVKA + MONTÁŽ |  |  |  | 0