## Hárok1
Predmet a miesto dodávky: |  |  |  | Zákazník: | [7 empty] | Doklad číslo: |  |  |  | zo dňa:
VZDUCHOTECHNIKA - Rekonštrukcia technologických zariadení v kuchyni MÚ |  |  |  | MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 BA | [7 empty] | Výkaz výmer
P.č. | Názov a popis zariadenia | Rozmer | ks/m2 | Výrobca | model | Pozná. | Elekt. Príkon (kW) |  |  | Prík.plyn | Voda | Cena v € bez DPH
O1 | Odvod vzduchu z kuchyne -3700m3/h | [10 empty] | Cena | Spolu | Zľava | Hodnota zľavy | Cena celkom
5 | MUB/T 042 450E4 ventilátor do 120°C, 5,3A, 85Kg alebo ekvivalent | 670x670x670 | 1 |  |  |  | 230 | 1.014 | 1.014 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5a | 5 stupňový regulátor | 278x147x140 | 1 |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6 | Pružne pripojenie 545x545 | 545x545 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7 | Prechodový kus 1 | 520x400/545x 545/260 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8 | Prechodový kus 2 | 520x400/Ø450/ 380 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9 | Spiro potrubie | Ø450/3000 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9a | Spiro potrubie | Ø450/1500 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16 | Výfuková hlavica Ø450 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Hranaté potrubie s 1 VP | 520x400/660 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10a | Hranaté potrubie - T - kus podľa výkresu | 520x400/520x400/520x400/1000l/100l2 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10b | Hranaté potrubie jeden koniec uzavretý | 520x400/1000l | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10c | Hranaté potrubie s 1 VP | 520x400/1200l | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11 | Spiro potrubie | Ø315/3000 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11a | Spiro potrubie | Ø315/1500 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11b | Spojka vnútorná | Ø315 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11c | kanálový nástavec | Ø315 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12 | Flexihadica | pr. 315/5000 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
29 | Prenájom lešenia |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
30 | Elektorinštalačný materiál |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
31 | Spojovací a montážny materiál |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
O2 | Odsávače pár | [11 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Digestor D1 s osvetlením | 2250x1200 | 2.7 |  |  |  | 230 | 0.5 | 1.35 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Digestor D2 s osvetlením | 1500x1200 | 1.8 |  |  |  | 230 | 0.5 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3 | Digestor D3 s osvetlením | 1250x1200 | 1.5 |  |  |  | 230 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4 | Digestor D4 bez osvetlenia | 1250x1200 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
27 | Spojovací a kotviaci material |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
28 | Elektroinštalačný material |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| MEDZISÚČET | [13 empty] | 0
O3 | Odvod špinavého vzduchu | [11 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
39 | Podstropný ventilátor s dobehom, pr. 100mm, výkon 45 - 108 m3/hod | 222x252x158 | 2 |  |  |  | 230 | 0.02 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
40 | Koleno kruhové 90° | Ø100 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
41a | T kus kruhový | Ø100/Ø100/ Ø100 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
41b | Spojka vonkajšia | Ø100 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
42 | Compaduct flexi hadica | Ø100 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
43 | Výfuková mriežka na fasádu | Ø100 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
44 | Spiro potrubie | 100/3000 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
44a | Spojka vnútorná | Ø100 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
45 | Elektroinštalačný material |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| MEDZISÚČET | [13 empty] | 0
DO | Ostatné náklady spojené s dopravou
34 | Ostatné náklady spojené s dopravou |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MO | MONTÁŽ
35 | Montáž odvodného ventilátora a potrubia kuchyňa |  | 40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
36 | Montáž odsávačov |  | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MP | MONTÁŽ
46 | Montáž ventilátorov odvodu špinavého vzduchu |  | 18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Sumarizácia O+P+D+M | [7 empty] | 4.054 | kW | [5 empty] | 0
|  |  |  | Doprava zariadenia na miesto montáže | [5 empty] | v cene |  | Cena bez DPH |  |  | spolu | 0
|  |  |  | Záručná doba v mesiacoxh | [5 empty] | 24
|  |  |  | Splatnosť faktúr | [5 empty] | 14 dní |  | Cena po zľave bez DPH |  |  | spolu | 0
|  |  |  | Platobné podmienky | [7 empty] | DPH |  |  | 20% | 0
|  |  |  | Predpokladaný termín dodávky v týždňoch | [5 empty] | 3-4 týždne |  | Cena s DPH |  |  | spolu | 0