## Výkaz výmer
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia technologických zariadení v kuchyni MÚ
Objekt:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum: 27. 4. 2018
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.7138
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 0.01072
1 | 2837710300 | Tepelná izolácia MIRELON 22/ 30" alebo ekvivalent | m | 60 |  | 0 | 0.003
2 | 2837710100 | Tepelná izolácia MIRELON 18/30" alebo ekvivalent | m | 28 |  | 0 | 0.00112
3 | 2837710700 | Izolácia potrubia- 28/30" MIRELON alebo ekvivalent | m | 22 |  | 0 | 0.0033
4 | 713482304 | Montaž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm alebo ekvivalent | m | 110 |  | 0 | 0.0033
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | 0.0643
5 | 721171111 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8 | m | 11 |  | 0 | 0.03025
6 | 721171112 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 | m | 6 |  | 0 | 0.02004
7 | 721171503 | Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné | m | 3 |  | 0 | 0.00129
8 | 721171505 | Potrubie z rúr PE-HD 63/3 odpadné prípojné | m | 8 |  | 0 | 0.00376
9 | 721171506 | Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné prípojné | m | 4 |  | 0 | 0.00236
10 | 721171508 | Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné | m | 6 |  | 0 | 0.0066
11 | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 2 |  | 0 | 0
12 | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 4 |  | 0 | 0
13 | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 1 |  | 0 | 0
14 | CENNÍK HL2 | Podomietková zápachová uzávierka HL 400 | m | 3 |  | 0 | 0
15 | CENNÍK HL10 | Montáž HL | m | 3 |  | 0 | 0
16 | Info cena4 | Prepojenie na existujúcu kanalizáciu -vloženie novej odbočky | kpl | 4 |  | 0 | 0
17 | Info cena5 | Nerezový žlab -šírka 150 mm+ rošt +nerezový vpust+sifón+montáž | m | 4 |  | 0 | 0
18 | Info cena42 | Revízia existujúceho lapača tuku | ks | 1 |  | 0 | 0
19 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 38 |  | 0 | 0
20 | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | m | 38 |  | 0 | 0
21 | 998721103 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0.064 |  | 0 | 0
22 | 998721192 | Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m | t | 0.064 |  | 0 | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | 0.44252
23 | 722171131 | Potrubie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním | m | 28 |  | 0 | 0.05796
24 | 722171133 | Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním | m | 60 |  | 0 | 0.1896
25 | 722171134 | Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním | m | 22 |  | 0 | 0.09922
26 | 722172400 | Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníku DN 16 | m | 28 |  | 0 | 0.00784
27 | 722172401 | Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníku DN 20 | m | 60 |  | 0 | 0.0168
28 | 722172402 | Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníku DN 25 | m | 22 |  | 0 | 0.00616
29 | 722181131 | Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku do DN 25 | ks | 110 |  | 0 | 0.0044
30 | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 12 |  | 0 | 0
31 | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 6 |  | 0 | 0.00936
32 | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 8 |  | 0 | 0.00208
33 | 5511083500 | Ventily k armaturám priamy priechodný K E 1/2" | ks | 4 |  | 0 | 0.00132
34 | 5512146601 | Ventily k armaturám vypúšťací 1/2" | ks | 4 |  | 0 | 0.001
35 | 722229102 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4 | ks | 7 |  | 0 | 0.00203
36 | 5511083700 | Ventily k armaturám priamy priechodný K E 3/4" | ks | 7 |  | 0 | 0.00385
37 | Info-cena 8 | Prepojenie na existujúci rozvod vody | ks | 7 |  | 0 | 0
38 | Info-cena 8 | Zmäkčovač vody AL12-dodávka+montáž | ks | 1 |  | 0 | 0
39 | 722229103 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1 | ks | 8 |  | 0 | 0.00016
40 | 5511083600 | Ventil k armaturám priamy priechodný KE 83 E 1" | ks | 8 |  | 0 | 0.0056
41 | 722263416 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1) | ks | 4 |  | 0 | 0.01096
42 | 3882122500 | Vodomer vm3-5 3/4 | ks | 4 |  | 0 | 0.00328
43 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 110 |  | 0 | 0.0209
44 | 998722103 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0.443 |  | 0 | 0
45 | 998722192 | Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m | t | 0.443 |  | 0 | 0
| 723 | Zdravotechnika - plynovod |  |  |  | 0 | 0.18251
46 | 723120203 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 5 |  | 0 | 0.06715
47 | 723120204 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 9 |  | 0 | 0.1053
48 | 723150305 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 38/2, 6-chránička | m | 1 |  | 0 | 0.00636
49 | 723150365 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6 | m | 1 |  | 0 | 0.00257
50 | 723190252 | Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou | ks | 2 |  | 0 | 0.00044
51 | 998723102 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.183 |  | 0 | 0
52 | 998723192 | Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 0.183 |  | 0 | 0
53 | In.cena plyn 10 | Revízna správa | kpl | 1 |  | 0 | 3e-05
54 | In.cena plyn 9 | Tlaková skuška plynového potrubia | m | 14 |  | 0 | 0.00042
55 | In.cena plyn1 | Guľový plynový uzáver DN 20 | ks | 2 |  | 0 | 6e-05
56 | In.cena plyn2 | KZrušenie existujúcich rozvodov plynu v kuchyni | m | 3 |  | 0 | 9e-05
57 | In.cena plyn3 | Guľový plynový uzáver DN 25 | ks | 2 |  | 0 | 6e-05
58 | In.cena plyn4 | Montáž a dodávka podružného plynomeru | ks | 1 |  | 0 | 3e-05
| 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  |  | 0 | 0.01375
59 | 725219401 | Montáž umývadla a drezu bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva | súb | 5 |  | 0 | 0.0066
60 | 725332320 | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová+montáž batérie | súb | 1 |  | 0 | 0.00079
61 | Info cena 20 | Diturvitová výlevka+nástenná jednopáková batéria | ks | 1 |  | 0 | 0
62 | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 14 |  | 0 | 0.00392
63 | 5514100500 | Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13 | ks | 14 |  | 0 | 0.00224
64 | 7258293011 | Montáž batérie umývadlovej ,drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2+ zápachový uzáver | ks | 5 |  | 0 | 0.0002
65 | 998725103 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0.014 |  | 0 | 0
66 | 998725192 | Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m | t | 0.014 |  | 0 | 0
67 | Info cena 14 | Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou | ks | 1 |  | 0 | 0
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0.01794
| 23-M | Montáže potrubia |  |  |  | 0 | 0.01794
68 | 230050011 | Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda+plyn | kg | 25 |  | 0 | 0.006
69 | 230050014 | Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia | kg | 12 |  | 0 | 0.00084
70 | 230050031 | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda | kg | 25 |  | 0 | 0.0075
71 | 2300500311 | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-kanalizácia | kg | 12 |  | 0 | 0.0036
72 | R 2 | Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia | m | 38 |  | 0 | 0
73 | r1 | Uchytenie potrubia typ závesy-voda+plyn | m | 135 |  | 0 | 0
|  | Celkom bez DPH |  |  |  | 0 | 0.73174
|  | DPH 20% |  |  |  | 0
|  | Celkom s DPH |  |  |  | 0