## 3. Rozpočet - štandard na výšku
Výkaz výmer
Stavba: Nákup gastro zariadenia s príslušenstvom do kuchyne MÚ
Objekt: Miestny úrad
Objednávateľ: MČ Bratislava-Rusovce
Zhotoviteľ: |  |  | Spracoval:
Miesto: Miestny úrad, Vývojová 8, 851 10 Bratislava |  |  | Dátum:
Č. | Popis prvku, rozmery, špecifikácia | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Kotol plynový, objem: 80 l, rozmery (šxhxv): 800x700x900 mm, príkon plynu: 12 kW, napätie: 230 V. Špecifikácia (vybavenie): - napúšťací ventil, - automatické doplnenie plášťa, - vypúšťací ventil, - ionizačné zapalovanie | ks | 1 |  | 0
2 | Výklopná panvica plynová, objem: 50 l, rozmery (šxhxv): 800x700x900 mm, príkon plynu: 10,3 kW, napätie: 230 V. Špecifikácia: Dno z nerezovej ocele, vyklápacia, ionizačné zapalovanie | ks | 1 |  | 0
3 | Umývací stôl nerezový s policou s prelisom, rozmery (šxhxv): 800x700x850 mm. Rozmer vane 500x400x250/300 mm, drez vpravo | ks | 1 |  | 0
4 | Pracovná doska s výdržou ťažkej nosnosti pre podporu ťažkých prvkov. Špecifikácia: so zásuvkou s podskrinkou a policou (bez dvierok), rozmery (šxhxv): 400x700x850 mm. | ks | 1 |  | 0
5 | Chladnička, objem: 663 l, rozmery (šxhxv): 750x750x2064 mm. Príkon elektro: 0,15 kW, napätie: 230 V. Špecifikácia: dynamický chladiaci systém, automatické odmrazovanie, elektronické ovládanie, vnútorný digitálny ukazovateľ teploty, plášť - nerez, dvere - nerez, vnútro - umelá hmota (biela), samozatváracie dvere, optický a akustický alarm | ks | 1 |  | 0
6 | Vstupný stôl umývací s prelisom, rozmery (šxhxv): 1200x750x850 mm. Drez vľavo | ks | 1 |  | 0
7 | Zmäkčovač vody automatický, rozmery: 375x250x520 mm, kapacita (l): 0-20 / 75 / min. Spotreba soli 0,7 kg. Nádrž soli 11ks. Operačný tlak v rozmedzí 1,5 - 6,0 bar. Objem živice 4,5 l | ks | 2 |  | 0
8 | Sprcha k umývacím stolom. Špecifikácia: nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládaním, úchyt sprchy, batéria s ramienkom | ks | 4 |  | 0
9 | Deliaca priečka hr. 30 mm, rozmer (šxv) 800x2000 mm. Rám nerezový, výplň lexan | ks | 2 |  | 0
10 | Batéria drezová | ks | 1 |  | 0
11 | Soľ do zmäkčovača vody, 25 kg vrece | ks | 1 |  | 0
12 | Demontáž, montáž gastro zariadenia a prvkov | súb | 1 |  | 0
13 | Doprava | súb | 1 |  | 0
| Celkom bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 20% |  |  |  | 0
| Celkom s DPH |  |  |  | 0