## Hárok1
Súhrn cenovej ponuky objektu stavby
Stavba:
Klimatizácia vnútorných priestorov miestneho úradu vrátane elektroinštalácie
Objekt:
Časť:
|  | I. Etapa - Klimatizácia a montáž potrubných rozvodov |  |  |  |  | 0
|  | II. Etapa - Klimatizácia a montáž potrubných rozvodov |  |  |  |  | 0
| Miesto: |  | Miestny úrad, Vývojová 8, 851 10 Bratislava
Objednávateľ: MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava
Vypracoval:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
DPH
|  | základná | 0 |  |  | 20% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
Dátum a podpis:
Položkový rozpočet
Stavba: Klimatizácia vnútorných priestorov miestneho úradu vrátane elektroinštalácie
Miesto: |  |  | Miestny úrad, Vývojová 8, 851 10 Bratislava |  |  | Dátum:
Objednávateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
I. Etapa
| D | 769-1 | Klimatizačné jednotky pre 2 NP - vetva 1 |  |  |  | 0
1 | M |  | Vonkajšia jednotka MRV-S systém, DC Inverter, výkon minimálne 28 kW, inštalácia na plochú strechu | ks | 1 | 0 | 0
2 | K |  | Inštalácia vonkajšej jednotky so zapojením na rozvody | ks | 1 | 0 | 0
3 | M |  | Podstavec pre vonkajšiu jednotku | ks | 1 | 0 | 0
4 | K |  | Inštalácia podstavca pre vonkajšiu jednotku | ks | 1 | 0 | 0
5 | M |  | Dodávka ovládačov pre vnútorné klimatizácie - diaľkové ovládače | ks | 14 | 0 | 0
6 | M |  | Vnútorná klimatizačná jednotka o výkone min. 2,2kW | ks | 13 | 0 | 0
7 | M |  | Vnútorná klimatizačná jednotka o výkone min. 2,8kW | ks | 1 | 0 | 0
8 | K |  | Inštalácia vnútornej jednotky | ks | 14 | 0 | 0
| D | 769-2 | CU medené rozvody pre klimatizácie - vetva 1 |  |  |  | 0
9 | M |  | Cu potrubie Pipe - 25,4 | m | 10 | 0 | 0
10 | M |  | Cu potrubie Pipe - 15,88 | m | 18 | 0 | 0
11 | M |  | Cu potrubie Pipe - 9,52 | m | 22 | 0 | 0
12 | M |  | Cu potrubie Pipe -12,07 | m | 10 | 0 | 0
13 | M |  | Cu potrubie Pipe - 19,05 | m | 18 | 0 | 0
14 | M |  | Cu potrubie Pipe - 6,35 | m | 22 | 0 | 0
15 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 25,4 | m | 8 | 0 | 0
16 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 15,88 | m | 17 | 0 | 0
17 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 9,52 | m | 21 | 0 | 0
18 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 12,07 | m | 8 | 0 | 0
19 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 19,05 | m | 17 | 0 | 0
20 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 6,35 | m | 21 | 0 | 0
21 | K |  | Realizácia izolácie pre potrubie | m | 50 | 0 | 0
22 | K |  | Montáž Cu potrubia pre klimatizácie | m | 50 | 0 | 0
23 | M |  | Príchytky pre Cu potrubie, závitová tyč a objímka | ks | 60 | 0 | 0
24 | K |  | Montáž prichytenia pre Cu potrubie | ks | 60 | 0 | 0
25 | M |  | Rozbočovač chladiva REFNET ako odbočka pre vnútorné jednotky | ks | 13 | 0 | 0
26 | K |  | Inštalácia Rozbočovač chladiva REFNET ako odbočka pre vnútorné jednotky | ks | 13 | 0 | 0
27 | M |  | Chladivo R410A | kg | 3 | 0 | 0
28 | M |  | Dusík 10 kg | kpl | 3 | 0 | 0
29 | M |  | Komunikačný kábel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou | m | 55 | 0 | 0
30 | K |  | Inštalácia komunikačného kábla | m | 55 | 0 | 0
31 | K |  | Úprava existujúceho el. rozvádzača, úprava elektroinštalácie /dodanie 3f40A istenie a zvlášť podružné meranie el. spotreby chladenia/ | kpl | 1 | 0 | 0
32 | M |  | N2XH-J 5x10 pre napájanie vonkajšej jednotky | m | 66 | 0 | 0
33 | K |  | Inštalácia N2XH-J 5x10 | m | 66 | 0 | 0
| D | 769-3 | Režijné výkony a stavebná časť |  |  |  | 0
34 | K |  | Podiel pridružených výkonov + prierazy chodba/vnútorná jednotka | kpl | 1 | 0 | 0
35 | K |  | Prierazy na strechu | kpl | 1 | 0 | 0
36 | M |  | Podiel pridruženého materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
37 | M |  | Vytvorenie kastlíku na chodbe zo sadrokartónu, rozmer 600x150. Materiál kompletne, sadrokartón, konštrukcia, malovka | m | 43 | 0 | 0
38 | K |  | Realizácia kastlíku vrátane malovky | m | 43 | 0 | 0
39 | K |  | Vypracovanie montážnej a skutkovej dokumentácie kompletného riešenia klimatizácie | kpl | 1 | 0 | 0
40 | K |  | Revízne správy elektro | kpl | 1 | 0 | 0
41 | K |  | Tlakové skúšky | kpl | 1 | 0 | 0
42 | K |  | Dopravné náklady | kpl | 1 | 0 | 0
43 | K |  | Žeriav pre umiestnenie vonkajších jednotiek na strechu | kpl | 1 | 0 | 0
44 | K |  | Zváranie potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR]
|  |  | II. Etapa - 4+1 Multi Split |  |  |  | 0
1 | M |  | Vonkajšia jednotka pre 4 vnútorné 8,5 kW vrátane podstavca | kpl | 1 | 0 | 0
2 | M |  | Vnútorná jednotka 2,6 kW | ks | 3 | 0 | 0
3 | M |  | Vnútorná jednotka 3,5 kW | ks | 1 | 0 | 0
4 | M |  | Cu potrubie Pipe s izoláciou - 6,35 | m | 85 | 0 | 0
5 | M |  | Cu potrubie Pipe s izoláciou - 9,52 | m | 85 | 0 | 0
6 | M |  | Kábel komunikačný madzi vnútornými a vonkajšou jednotkou | m | 89 | 0 | 0
7 | K |  | Inštalácia komunikačného kábla | m | 89 | 0 | 0
8 | K |  | Úprava elektroinštalácie (napájanie vonkajšej jednotky) | kpl | 1 | 0 | 0
9 | K |  | Montáž Cu potrubia s izoláciou | m | 170 | 0 | 0
10 | K |  | Prierazy na strechu s vyspravením | kpl | 1 | 0 | 0
11 | K |  | Dopravné náklady | kpl | 1 | 0 | 0
12 | K |  | Inštalácia vonkajšej jednotky so zapojením na rozvody | ks | 1 | 0 | 0
13 | K |  | Inštalácia vnútornej jednotky | ks | 4 | 0 | 0
14 | M |  | Vytvorenie kastlíku na chodbe zo sadrokartónu, rozmer 600x150. Materiál kompletne, sadrokartón, konštrukcia, malovka | m | 15 | 0 | 0
15 | K |  | Realizácia kastlíku vrátane malovky | m | 15 | 0 | 0